新生醫護管理專科學校

小型鍋爐每年檢查紀錄表

設置單位：總務處　　　　　　　　　　　　　　　　檢查日期：　　年　　月　　日

| 項目 | 檢查部份（項目） (檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖) | 檢查方法 | 檢 查 結 果 (包括發現危害、分析危害因素) | 評估危 害風險 (嚴重性及可能性分析) | 依檢查及風險評估結果採取改善措施 | 定期性檢討改善措施合宜性之情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內部檢查 | 1.腐蝕 | 檢查有無腐蝕 |  |  |  |  |
|  | 2.溝蝕 | 檢查有無腐蝕 |  |  |  |  |
|  | 3.龜裂 | 檢查有無龜裂 |  |  |  |  |
|  | 4.水垢 | 檢查有無水垢 |  |  |  |  |
|  | 5.接頭 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 6.支撐 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 7.給水內管 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 8.其他 |  |  |  |  |  |
| 外部檢查 | 1.腐蝕 | 檢查有無腐蝕 |  |  |  |  |
|  | 2.洩漏 | 檢查有無洩漏 |  |  |  |  |
|  | 3.過熱變形 | 檢查有無變形 |  |  |  |  |
|  | 4.龜裂 | 檢查有無龜裂 |  |  |  |  |
|  | 5.接頭 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 6.管端 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 7.燃燒口 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 8.磚灶 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 9.安裝基礎 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 10.保護材料 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 11.保溫材料 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 12.其他 |  |  |  |  |  |
| 附屬品及裝置 | 1.安全閥 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 2.水位計 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 3.壓力錶 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 4.排吹裝置 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 5.給水裝置 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 6.溢水閥 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 7.開放管 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 8.Ｕ型豎管 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 9.自動控制裝置 | 檢查有無異常 |  |  |  |  |
|  | 10.其他 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 | 1.檢查結果應詳實紀錄。 2.評估危害風險（Ｖ為嚴重性危害，？為可能性危害，－為無危害） |

單位主管：　　　　　　　　　　　　　　　檢查者：

# Text boxes

保存年限：三年