新 生 醫 護 管 理 專 科 學 校

鍋 爐 每 月 自 動 檢 查 紀 錄

設置單位：總務處                    檢查日期：　　年　　月　　日

| 項目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 1號機 檢查結果 | 2號機 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鍋鑪本體 | 1.鼓胴有無損傷變形 | 檢視鼓胴 |  |  |  |
|  | 2.爐筒有無損傷過熱或壓漬膨出 | 檢視爐筒 |  |  |  |
|  | 3.煙管或水管有無局部過熱或漏洩 | 檢視煙管及水管 |  |  |  |
|  | 4.外殼、磚壁、保溫有無損傷、鬆弛龜裂 | 檢視外殼、磚壁 |  |  |  |
| 燃燒裝置 | 1.燃料油加熱器有無損傷 | 檢視加熱器 |  |  |  |
|  | 2.燃料輸送泵及管有無損傷 | 檢視輸送泵及管 |  |  |  |
|  | 3.噴燃器有無損傷及污染 | 檢視噴燃器 |  |  |  |
|  | 4.過瀘器有無填塞或損傷 | 檢視過瀘器 |  |  |  |
|  | 5.燃燒器及爐壁有無污染及損傷 | 檢視燃燒器 |  |  |  |
|  | 6.煙道有無洩漏、損傷及風壓異常 | 檢視煙道 |  |  |  |
| 自動控制裝置 | 1.自動起動停止裝置機能有無異常 | 檢視自動起動裝置 |  |  |  |
|  | 2.火燄檢出裝置有無異常 | 檢視火燄檢出 |  |  |  |
|  | 3.燃料切斷裝置有無異常 | 檢視切斷裝置 |  |  |  |
|  | 4.水位調節裝置有無異常 | 檢視水位調節 |  |  |  |
|  | 5.壓力調節裝置有無異常 | 檢視壓力調節 |  |  |  |
|  | 6.電氣配線端子有無異常 | 檢視電氣配線 |  |  |  |
| 附屬裝置 | 1.給水裝置有無損傷及作動狀態 | 檢視給水裝置 |  |  |  |
|  | 2.熱水管及循環幫浦有無損傷及保溫狀態 | 檢視熱水管及循環幫浦 |  |  |  |
|  | 3.壓力錶及水位計是否正常 | 檢視壓力錶及水位計 |  |  |  |
|  | 4.安全閥性能是否正常 | 檢視安全閥 |  |  |  |
| 檢 查 結 果： |

單位主管：　　　　　　　　           檢查者