新生醫護管理專科學校

第一種壓力容器每月定期檢查紀錄表

設置單位：                             檢查日期：  年　　月　　日

| 項目 | 檢 查 部 份 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器本體 | 1.本體有無損傷、腐蝕 | 檢視本體 |  |  |
|  | 2.焊接縫有無腐蝕及裂縫 | 檢視接縫 |  |  |
|  | 3.保溫有無破損 | 檢視保溫 |  |  |
|  | 4.防鏽油漆有無脫落 | 檢視防鏽 |  |  |
| 蓋板螺栓 | 5.各部螺栓有無鬆動或減少 | 檢視螺栓 |  |  |
|  | 6.各部螺栓有無損耗、腐蝕 | 檢視螺栓 |  |  |
|  | 7.蓋板、凸緣有無腐蝕或變形 | 檢視蓋板 |  |  |
| 管及閥等 | 8.閥、旋塞有無損耗或洩漏 | 檢視閥、旋塞 |  |  |
|  | 9.各接頭有無漏洩 | 檢視接頭 |  |  |
|  | 10.管線有無腐損 | 檢視管線 |  |  |
| 附屬及安全裝置 | 11.安全閥之性能有否正常 | 檢視安全閥 |  |  |
|  | 12.壓力錶之性能有否正常 | 檢視壓力錶 |  |  |
|  | 13.液面計是否正常 | 檢視液面計 |  |  |
|  | 14.溫度計是否正常 | 檢視溫度計 |  |  |
| 其他 | 15. |  |  |  |

單位主管：　　　　　　　　　　　檢查人員：