新生醫護管理專科學校

乾燥設備（烘箱）每年定期安全檢查表

護理科   微生物實驗室    地點: C602

| 項 次 | 檢查 項目 | 檢 查 基 準 | 檢查 方法 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |  |
| 一 | 本體 | 1.設備外表完整，整潔無變形，無缺損，無脫漆 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.加熱系統無洩漏，壓力表指示正確 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.設備內無損傷，保溫材無脫落，及積存殘渣 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 排氣 裝置 | 1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩 | 操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.馬達運轉正常，無震動，無異聲 | 試轉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.傳動裝置防護罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.排氣罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 電器 裝置 | 1.配線支線路整齊無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接地線正常，無鬆動，無脫落 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.開關箱門完整無缺損 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.各操作盤指示燈、儀表正常 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 加熱 系統 | 1.溫度計（表）指示正常 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他 | 1.設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責人 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |
| 說 明 | 1.依「自動檢查辦法」規定每年應辦理一次安全檢查，並作記錄，保存三年。 2.檢查結果:正常( ，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善× |

新生醫護管理專科學校

乾燥設備（烘箱）每年定期安全檢查表

通識中心   生物實驗室    地點: A703

| 項 次 | 檢查 項目 | 檢 查 基 準 | 檢查 方法 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |  |
| 一 | 本體 | 1.設備外表完整，整潔無變形，無缺損，無脫漆 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.加熱系統無洩漏，壓力表指示正確 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.設備內無損傷，保溫材無脫落，及積存殘渣 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 排氣 裝置 | 1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩 | 操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.馬達運轉正常，無震動，無異聲 | 試轉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.傳動裝置防護罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.排氣罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 電器 裝置 | 1.配線支線路整齊無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接地線正常，無鬆動，無脫落 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.開關箱門完整無缺損 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.各操作盤指示燈、儀表正常 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 加熱 系統 | 1.溫度計（表）指示正常 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他 | 1.設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責人 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |
| 說 明 | 1.依「自動檢查辦法」規定每年應辦理一次安全檢查，並作記錄，保存三年。 2.檢查結果:正常( ，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善× |

新生醫護管理專科學校

乾燥設備（烘箱）每年定期安全檢查表

通識中心   化學實驗室    地點: A702

| 項 次 | 檢查 項目 | 檢 查 基 準 | 檢查 方法 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |  |
| 一 | 本體 | 1.設備外表完整，整潔無變形，無缺損，無脫漆 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.加熱系統無洩漏，壓力表指示正確 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.設備內無損傷，保溫材無脫落，及積存殘渣 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 排氣 裝置 | 1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩 | 操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.馬達運轉正常，無震動，無異聲 | 試轉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.傳動裝置防護罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.排氣罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 電器 裝置 | 1.配線支線路整齊無缺 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接地線正常，無鬆動，無脫落 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.開關箱門完整無缺損 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.各操作盤指示燈、儀表正常 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 加熱 系統 | 1.溫度計（表）指示正常 | 目視 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他 | 1.設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責人 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |
| 說 明 | 1.依「自動檢查辦法」規定每年應辦理一次安全檢查，並作記錄，保存三年。 2.檢查結果:正常( ，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善× |