新生醫護管理專科學校

實驗室安全衛生檢查記錄表

實驗室名稱：生物實驗室

學年度　第　　學期

表單編號:總-環-02-F02

新生醫護管理專科學校

生物實驗室每日安全衛生自動檢查檢點記錄表

| 檢查 項目 | 檢查日期 檢查重點 | 月 日 星期一 | 月 日 星期二 | 月 日 星期三 | 月 日 星期四 | 月 日 星期五 | 月 日 星期六 | 月 日 星期日 | 改善措施 及追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藥 品 櫃 | 1.藥品使用後是緊閉並歸位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.藥品名稱及危害辨識資料是標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.藥品容器安全密封保存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.設有使藥品不傾倒、不溢漏之措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.各藥品櫃是關閉妥當 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急淋浴設備 | 1.有測試緊急淋浴之功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.有測試緊急洗眼器之功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.檢查水質之外觀顏色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.有明顯之標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器機械 設備 | 1.儀器使用功能是正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.儀器使用完是依程序關閉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.電線絕緣包覆無破壞、裸露 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生防護 | 1.下列防護具是足夠：安全帽、安全皮鞋、手套、防塵防毒口罩、安全眼鏡、實驗衣、臉部保護罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.特殊檢驗時人員是正確使用安全防護具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防滅火設備 | 1.消防滅火設備儲存場所有標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.滅火器功能是正常、有過期及定期更換 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.防火毯儲放處有標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.逃生方向有標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.緊急照明燈功能有正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢 液 處 理 | 1.廢液儲存處無超過50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.廢液內容物有標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.廢液有依分類倒入儲存桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.儲存場所有預防洩漏設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.廢液儲存場所有通風良好及有抽風設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整體環境條件 | 1.門窗無損壞或脫落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.通道是通暢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.照明燈具是正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.設備有正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.出入口有標示清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.環境是保持整潔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.資源回收物分類確實 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.耗材及設備使用完畢後是歸回原位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員（任課教師）簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 檢查結果：正常○、異常× 。

- 本表依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」作記錄，至少保存三年。

| 實驗室負責人： | 安衛督導人員： | 科主任： | 單位主管: |
| --- | --- | --- | --- |

新生醫護管理專科學校

生物實驗室每月安全衛生自動檢查檢點記錄表

檢查時間：      年      月      日

| 檢查 項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 擬採取改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是(有) | 否(無) |  |
| 藥 品 櫃 | 1.藥品名稱及危害辨識資料標示清楚 |  |  |  |
|  | 2.各藥品櫃是關閉妥當 |  |  |  |
| 緊急淋浴設備 | 1.有測試緊急淋浴之功能 |  |  |  |
|  | 2.有測試緊急洗眼器之功能 |  |  |  |
|  | 3.有明顯之標示 |  |  |  |
| 儀器機械 設備 | 1.儀器使用功能是正常 |  |  |  |
|  | 2.電線絕緣包覆無被破壞及裸露 |  |  |  |
| 消防滅火設備 | 1.消防滅火設備儲存場所有標示清楚 |  |  |  |
|  | 2.滅火器功能是正常、無過期及定期更換 |  |  |  |
|  | 3.防火毯儲放位置是標示清楚 |  |  |  |
|  | 4.逃生方向有標示清楚 |  |  |  |
|  | 5.緊急照明燈功能有正常 |  |  |  |
| 廢液 處理 | 1.廢液內容物是標示清楚 |  |  |  |
|  | 2.廢液儲存場所通風良好及有抽風設備 |  |  |  |
| 整體環境條件 | 1.門窗無損壞或脫落 |  |  |  |
|  | 2.通風無異常氣味 |  |  |  |
|  | 3.通道是通暢 |  |  |  |
|  | 4.照明燈具是正常 |  |  |  |
|  | 5.出入口有標示清楚 |  |  |  |
| 檢查人員（任課教師）簽名 |  |  |  |

- 檢查結果：正常○、異常×  。

- 本表依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」作記錄，至少保存三年。

| 實驗室負責人： | 安衛督導人員： | 科主任： | 單位主管: |
| --- | --- | --- | --- |

新生醫護管理專科學校

生物實驗室每學期安全衛生自動檢查檢點記錄表

檢查時間：      年      月      日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 擬採取改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是(有) | 否(無) |  |
| 緊急淋浴設備 | 1.有測試緊急淋浴之功能 |  |  |  |
|  | 2.有測試緊急洗眼器之功能 |  |  |  |
|  | 3.有明顯之標示 |  |  |  |
| 儀器設備 | 1.儀器使用功能是正常 |  |  |  |
|  | 2.電線絕緣包覆無被破壞及無裸露 |  |  |  |
| 消防滅火設施 | 1.有定期實施消防器材使用訓練 |  |  |  |
|  | 2.消防滅火器材是就定位 |  |  |  |
| 安全衛生工作守則及教育訓練 | 1.張貼之安全衛生工作守則是清晰 |  |  |  |
|  | 2.人員是依工作守則進行實驗 |  |  |  |
|  | 3.新進及現任人員有施以三小時之安全衛生教育訓練 |  |  |  |
|  | 4.授課教師有教授新生實驗室安全教育之宣導 |  |  |  |
| 緊急應變及 災害防治計畫 | 1.有修訂緊急應變計畫 |  |  |  |
|  | 2.處理緊急應變人員名單有更新修正 |  |  |  |
|  | 3.有針對人員進行應變訓練 |  |  |  |
| 檢查人員（任課教師）簽名 |  |  |  |

- 檢查結果：正常○、異常× 。

- 本表依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」作記錄，至少保存三年。

| 實驗室負責人： | 安衛督導人員： | 科主任： | 單位主管: |
| --- | --- | --- | --- |