新生醫護管理專科學校校園安全管理辦法

94.11.22 94年11月第1次行政會議修訂通過

110.2.23  110年2月行政會議修正

第一章   總      則

第  一  條 為加強校園安全管理，以維護公共安全，確保全體教職員生生

命及財產安全，避免人員傷亡、減輕災害，特訂定本校校園安

全管理辦法（以下簡稱本辦法）。

第  二  條 在本校服務及出入之所有人員都必須遵守本要點之規定。

第  三  條 校園安全應由全體教職員生共同維護之，冀能達人安物安之目

標。

第二章   水土保持設施

第  四  條 各邊坡及擋土設施嚴禁破壞行為。

第  五  條 邊坡及擋土牆附近嚴禁挖掘土石，避免破壞其穩定度，造成崩

塌災害。

第  六  條 加勁擋土牆等設施，嚴禁破壞行為，以維持正常功效與強度。

第  七  條 加勁擋土牆周邊危險，勿靠近或在其上追逐玩耍，以免發生墜

落意外。

第三章   工地安全

第  八  條 新建或修繕工程施工前，承包商應做好圍籬等安全防護設施，

劃定警戒區域，避免非工程人員進出；人員出入工地時，應載

安全帽等相關防護裝備，使用時應扣緊扣帶，並確實遵守相關

工作安全規範。

第  九  條 工地工作人員應加入勞工保險，始得參與工作，工程承包商及

監造商應確實遵守勞工安全衛生法，善盡工地安全衛生監督管

理之責。

第  十  條 進駐工地人員應先向總務處辦理許可登記，於夜間不得喧嘩嘻

鬧，妨礙安寧，嚴禁酗酒、賭博等不良行為，亦不可擅離工地

範圍，任意於校園內活動。

第 十一 條 工地嚴禁隨意丟棄垃圾與焚燒廢棄物，謹慎使用火源、瓦斯、

電器，時時防範火災，並注意公共衛生。

第 十二 條 工地圍籬範圍內，嚴禁教職員生進入，若有進入之必要時，應事先向總務處提出申請，經核准後，由營繕人員安排時間，引導進出工地。

第 十三 條 經核准之教職員生進入工地時，應自備安全帽及穿著簡便衣服，未載安全帽者，嚴禁進入工地。在工地內，應遵照引導人員之導引，勿擅自妄為。

第 十四 條 施工中之警戒區域或隔離區域，勿靠近或在其附近駐留，避免

阻礙工程進行，及自身遭受危險傷害。

第 十五 條 各單位如有承包商或維修廠商進入校園工作時，應向警衛登記

及領取識別證配戴，以加強監督管理，避免其違法行為。

第 十六 條 廠商進入校園工作未配戴識別證，經發現時，將強制驅離。

第四章   校園安全

第 十七 條 校園內嚴禁使用火把(器)舉辦各型活動，或燒烤與燃放煙火、

炮竹及儲存不合規定之危險物品等行為。各單位或社團因活動

需要，須有上述行為時，應經單位主管批准後，向總務處提出

申請，經核准後，始可為之。活動時，應加強防火措施，活動

結束時，應確認火源熄滅及環境清潔後，方能離開。

第 十八 條 夜間外出時，應結伴同行，以確保自身安全。

第 十九 條 校園各建築大樓出入口及重要場所，設有監視攝影機，加強安全監控，防止非法行為，確保大樓安全。

第 二十 條 避免單獨前往偏僻場所，以免發生意外時，無人救援。

第二十一條 校園內未開發地帶，避免前往遊玩，以免發生意外。

第二十二條 校園活動時，應注意毒蛇與虎頭蜂之出沒，避免遭蛇蟲咬傷。

第二十三條 於建築物內發現毒蛇或於校園發現蜂巢時，應立即通知總務處

處理，以免自身發生危險。

第二十四條 為維護校區自然生態，發現各種鳥類、魚類或動物，嚴禁追逐

或抓取。

第二十五條 夜間活動，避免大聲喧嘩，影響宿舍學生休息。

第二十六條 校園內經公告或樹立危險告示牌之場所，應避免進入或靠近。

第二十七條 校區內各式人孔蓋、電氣設備及自來水開關閥門等，嚴禁總務

處營繕組以外人員之操作。

第二十八條 校園植栽須有安全設施，總務處派員定期維護管理。

第二十九條 校園內一般設施及遊戲、運動場，由總務處安排派員辦理巡

查，每月至少巡查2次以上，其巡查作業應設巡查軌跡並做

成記錄。

第五章   消防安全

第 三十 條 消防應以預防為首要工作，次為救災，再次為復原。

第三十一條 依消防法規定遴用防火管理人，並依校園及大樓依使用性質，

劃分防火責任區域，由各單位派任防火責任人，負責各區域防

火任務，及定期向防火管理人申報執行狀況。

第三十二條 防火管理人依規定製定消防防護計畫，報請消防機關核備，並

依計劃執行有關防火管理之必要之業務。

第三十三條 全體教職員生應熟悉相關消防避難設施，並定期舉辦消防防護

演練，教導正確消防觀念及相關技能。

第三十四條 定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查，強制拆除違

規使用之器具。

第三十五條 定期檢查防火避難設施之狀況，確保設施能正常運作，以達防

火避難之功效。

第三十六條 避難通道應保持暢通，嚴禁堆積物品，妨礙避難逃生之進行；對於阻礙避難通道之物品，通知限期搬離，否則將強制搬離丟棄。

第三十七條 各空間應避免堆積物品，降低火載量，並謹慎使用火源，避免發生火災。

第三十八條 嚴禁使用或儲存炮竹、瓦斯、燃油等易燃性危險物品，降低火災發生機率。

第三十九條 發現火災應就近取用滅火器或消防栓撲滅，並按下警報按鈕，

通知警衛與相關人員處理與人員疏散。

第 四十 條 滅火器使用時，應注意其適用性及操作方式，避免使用不當，

非但無滅火，更造成火勢漫延擴大。在滅火器本體銘牌皆會標

明適用性及操作方式。

第四十一條 進入各場所應先查看避難逃生路線及消防器具位置，一旦遭遇

地震、火災時，勿驚慌，依逃生路徑循序漸進，並往空曠場所

避難或等待救援。

第四十二條 颱風侵襲應確實關妥門窗，並停止一切活動。

第四十三條 災害發生時，得劃定警戒區域，嚴禁非救災人員進入與觀望，

並強制疏散區內人車，避免妨礙搶救工作進行。

第四十四條 因救災需要，救災人員得破壞任何阻礙救災活動之物品，對於遭損壞物品之當事人得以書面向總務處請求賠償或修復，但應負起火災責任者，不予補償，並追究其責任，賠償所有損失及負相關法律責任。

第四十五條 嚴禁破壞任何消防安全設備，經發現將處以最嚴厲之處分，並負賠償之責任。

第六章   水電使用規範

第四十六條 水電使用應注意其安全性，以確保設備可靠性與延長使用年限，並應貫徹節約減量政策。

第四十七條 電器使用應注意下列事項：

- 電器用品使用前，應詳細閱讀電器說明書，以正確安全方式

使用之。

- 燈泡或其他電熱裝置，切勿靠近易燃物品，尤其不可在衣櫃

內裝置電燈或電熱裝置，以避免過熱引起火災。

- 未經許可，各辦公室、研究室、教室嚴禁使用負載容量超過

800W（瓦）電器用品，且不可超過電線許可負荷能力（單一電源迴路不得大於 1500W（瓦）容量），另宿舍部份，每一間寢室用電總容量不得大於 1500W（瓦）。

四、切勿私自接引臨時線路或任意增設燈泡等照明設施及插座。

五、切勿利用分叉或多口插座及電源延長線，同時使用多項電器

設備，以防止超載導致電線走火。

六、使用電器前，應檢查器具電線與插頭及電源插座狀況，若發

現異狀，應立即停止使用。

七、連接電線的插頭螺絲應旋緊，插頭與插座務必插牢，不使鬆

動，以免接觸不良，發熱引燃近旁物品

八、經常檢視插頭及插座，鬆動、發熱、焦黑、累積塵埃等，皆

為異常不良現象，應立即處理改善。

九、拔插頭時，應握住插頭拔出，不可直接以拉扯電線方式拔出，   避免損傷導線，造成危險。

十、延長線與電器電線不可壓在家具或重物下方，及避免使用老舊、破損之延長線或電器，並經常檢視使用中之電線，查覺有發燙或異味時，應立即停止使用，並檢修之。

十一、使用過久之電器，如內部塵埃厚積，則易使絕緣劣化，或因

蟲鼠咬傷，發生漏電，甚至引起燃燒或爆炸，應特別注意維

護及檢查。

十二、除開飲機、電冰箱等電器用品外，其他電器不用時，應將主

電源關掉及將插頭拔掉，以節約用電。

十三、下班或外出時，應確實檢查是否將非必要之電器設備關閉。

十四、電器發生故障或發現異狀，首先應切斷電源開關，即時修理，

以免發生短路，引起電線著火。

十五、斷路器跳脫，通常是用電過量或電器故障之警告，應自行檢

查，拔除部分或故障電器後，再行復電。

十六、流汗或手足潮溼時容易感電，應擦乾後小心使用電器。

十七、電線走火或電器著火時，應立即切斷電源，電源未切斷前，

切勿用水潑覆其上，以防導電。

十八、當有人感電，且未脫離電線與帶電物時，應即刻關閉電源總

開關或以乾燥絕緣物撥開施救，以免自身感電。

第四十八條 空調設施使用應注意下列事項：

一、冷氣機使用應遵守正確之使用方式。

（一）溫度設定以 28℃為宜。溫度設定值每提高 1℃就可省下

6﹪電能。

（二）空氣濾網應經常清洗，以保持較佳運轉效率。

（三）冷氣開放時為防止陽光直射屋內，增加冷氣機耗電量，

應以遮陽蓬或窗簾阻擋直射日光。

（四）關妥門窗避免冷氣外洩。室內、外出入風口前如有障礙

物時，會降低冷氣效率，應予排除。

（五）配合電扇使用，將使室內冷空氣加速循環，冷氣分佈均

勻，可不須降低設定溫度，而達到較佳的冷房效果。

（六）下班或外出時，除圖書館、書籍儲藏室及其他特殊場所，

維持局部冷氣機做為除濕功能外，應隨手關掉電源。

二、電扇使用應以微風為宜，除可節省用電、減少噪音，以維持

較佳學習與住宿環境品質，亦對人體健康有益。

三、除濕機使用時應將門窗關妥，防止室外濕空氣進入，並檢查

水箱是否確 實裝妥，避免滿水感測失靈，無法自動停機。

除濕機空氣吸入（出）口濾 網應經常清潔，以保持空氣循

環暢通與潔淨。除濕機應選購有濕度調節控 制機型，可保

持舒適濕度並可節省用電。

第四十九條 發生電氣火災（又稱 C 類火災）處理方式：

一、應立即切斷電源後，再行滅火。

二、若無法切斷電源時，可就近取用海龍、乾粉及二氧化碳滅火

器或其他適 用於電氣火災之滅火器撲滅，切勿以水滅火，

以免遭受感電傷亡。

三、火源撲滅後，應持續監控，避免複燃發生，並通知營繕及相

關管理人員進行善後處理，及起火原因調查。

- 若火勢猛烈，無法即時撲滅時，應就近按下手動警報按鈕，

通知人員疏散，並立即聯絡警衛或管理員，告知正確起火位置及火災狀況，切勿驚慌，影響救災工作之進行。

- 電氣火災係指通電中之電氣設備起火，但斷電後，則視著火

物類別，選用適當之滅火方式。

第 五十 條 各單位因業務需求，增設高耗能用電設備（負載容量 800W 以

上）、瓦斯炊具等，應事前簽報總務處評估，經核准後，始能

安裝使用；教職員宿舍比照辦理，學生宿舍則嚴禁使用。經核

准使用之電器器具、瓦斯炊具等，使用時，其使用人應確實在

場，使用前後，應妥為檢查，用畢後，確實關閉電源或瓦斯開

關，以避免災害發生。

第五十一條 各用電場所，嚴禁私接或擅改電源線路，若有增設需求，請簽

報總務處辦理。

第五十二條 電氣設備之使用，請遵照設備操作手冊正確使用，若因個人用

電不當，造成意外傷亡或器具損壞，請自行負責。

第五十三條 營繕人員得不定期會同相關單位人員，清查各處所與宿舍用電

狀況，若發現違規電器用品，經勸導改善無效者，該電器將給

予扣留，並於簽署切結書後，歸還之。

第五十四條 校園內活動時，不要碰觸掉落在地上之電線，壁免遭受電擊危

險，並通知營繕或警衛人員處理。

第五十五條 嚴禁攀登電桿、電氣設備及蓄水池，對於各開關及閥門勿任意

操作，避免損傷電氣設備，或導致設備無法正常運轉，甚至造

成嚴重財物損失與人員傷亡。

第五十六條 大型用電設備分類分級列管，總務處得於尖峰用電期間，實施負載需量管理，降低校區用電需求，避免超載及節省電費支出。

第五十七條 宿舍熱水供應時段如下：

每日下午三時三十分至十時供應熱水。

第五十八條 對於校內各項水電設施之使用，若有疑問之處，應先向總務處

營繕組查詢，勿任意操作，避免設備損壞與人員受傷。

第五十九條 各單位請購之電器設備，應確實要求廠商辦理教育訓練，教導

正確操作方法，必要時得通知總務處營繕人員參與。

第 六十 條 全體教職員生應配合學校節約能源政策，落實用水、用電減量，

以節省水電費支出。

第七章   附        則

第六十一條 校園內發現妨礙或破壞校園安全之任何狀況，應立即應變處

置，並通知教官室或總務處處理之。

第六十二條 對於學校相關安全宣導與政策，全體教職員生及出入校區人

員，皆應配合，確實遵守之。

第六十三條 凡嚴重違反本要點，且經勸導不聽者，學生送學務處，依情節

輕重議處；教職員送相關單位處理。

第六十四條 本辦法如有未盡事宜，適用其他相關規定辦理。

第六十五條 本辦法經行政會議通過，陳校長核定後公布實施，修正時亦同。