新 生 醫 護 管 理 專 科 學 校

發電機每年檢查紀錄表

日期：　　年　　月　　日

|  | 檢 查 部 份（項 目） | 檢 查 方 法 | 檢 查 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 發電機室內周圍環境是否良好 | 檢視周圍環境 |  |  |
| 2 | 各開關的切換動作情形是否良好 | 檢視開關切換 |  |  |
| 3 | 各種表示燈是否正常 | 檢視燈號指示 |  |  |
| 4 | 潤滑油質、油量、油管是否正常 | 檢視油路油量 |  |  |
| 5 | 燃料油泵油管 | 檢視燃料油管 |  |  |
| 6 | 冷卻水質水管是否良好 | 檢視冷卻水管 |  |  |
| 7 | 排氣管狀況是否正常 | 檢視排氣管況 |  |  |
| 8 | 充電電壓是否正常 | 檢視充電電壓 |  |  |
| 9 | 蓄電池設備是否正常 | 檢視電池設備 |  |  |
| 10 | 冷卻水出入口之開關是否正常 | 檢視水出入口之開關 |  |  |
| 11 | 燃料油管控制閥之開關是否正常 | 檢視油管控制閥開關 |  |  |
| 12 | 空氣槽及空氣壓縮是否正常 | 檢視空氣槽 |  |  |
| 13 | 起動動作確認 | 檢視起動動作 |  |  |
| 14 | 各計器及指示燈之指示 | 檢視計器燈號 |  |  |
| 15 | 發電機及引擎運轉狀態 | 檢視引擎運轉 |  |  |
| 16 | 電源切替 | 檢視電源切替 |  |  |
| 17 | 連續升載運轉狀態 | 檢視升載運轉 |  |  |
| 18 | 瞬時負載投入性能 | 檢視負載投入 |  |  |
| 19 | 排氣管 | 檢視排氣管 |  |  |
| 20 | 冷卻水循環 | 檢視水循環 |  |  |
| 21 | 運轉後燃料油量油溫水溫 | 檢視油量水溫 |  |  |
| 22 | 引擎之皮帶及過濾器 | 檢視皮帶及過濾器 |  |  |
| 23 | 保安裝置、保護網電器 | 檢視保安裝置、保護網電器 |  |  |

單位主管：                       檢查人員：