第二種壓力容器(含壓縮機)每年定期檢查紀錄檢查表

設置單位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢查日期：　　年　　月　　日

| 檢 查 部 份（項 目） (檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖) | 檢查方法 | 檢 查 結 果 (包括發現危害、分析危害因素) | 評估危 害風險 (嚴重性及可能性分析) | 依檢查及風險評估結果採取改善措施 | 定期性檢討改善措施合宜性之情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)桶身檢查 |  |  |  |  |  |
| 1.內外面是否顯著損傷、腐蝕 |  |  |  |  |  |
| 2.內外面是否顯著裂痕、變形 |  |  |  |  |  |
| 3.蓋、凸緣等有否異常 |  |  |  |  |  |
| 4.閥、旋塞等有否異常 |  |  |  |  |  |
| 5.安全閥之性能有否異常 |  |  |  |  |  |
| 6.壓力錶之性能有否異常 |  |  |  |  |  |
| 7.排水閥是否堪用、堵塞 |  |  |  |  |  |
| 8.其他安全裝置之性能有否異常 |  |  |  |  |  |
| 9.其他保持性能之必要事項 |  |  |  |  |  |
| (二)機身檢查 |  |  |  |  |  |
| 1.各管路有無洩漏 |  |  |  |  |  |
| 2.潤滑油是否有潤滑之作用 |  |  |  |  |  |
| 3.皮輪、軸心是否磨耗之狀況 |  |  |  |  |  |
| 4.過濾器動作是否正常、破裂、漏洩 |  |  |  |  |  |
| 5.各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗 |  |  |  |  |  |
| 6.靜電接地是否正常 |  |  |  |  |  |
| 7.馬達、壓縮幫浦是否有異常之現象 |  |  |  |  |  |
| 注意事項 | 1.檢查結果應詳實紀錄。 2.評估危害風險（Ｖ為嚴重性危害，？為可能性危害，－為無危害） |

主管：　　　　　　　　　　　　檢查人員：

# Text boxes

保存年限：三年